Анализ материально -  технического оснащения ДОУ показал, что недостаточно компьютерного оборудования, методической литературы, дидактических пособий, отсутствие Интернета для реализации ФГОС дошкольного образования (отсутствие  финансового обеспечения). Педагоги ДОУ выписывают периодические издания для личного пользования (журнал «Дошкольное воспитание», «Воспитатель детского сада»).

**Анализ состояния здания и его основных систем.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элементы и системы | Год ввода ремонта | Срок эксплуатации | Состояние  (удовлетворительное/аварийное) | Необходимость ремонта | Изменения за год | План затрат |
| Основное здание | 01.11.1971 | 43 года | Удовлетворительное | 2011-2012г. произведен ремонт |  трещины  на стенах (выпучивание штукатурки), в полу |   |
| Фасад |   | 43 года | Удовлетворительное |   |   |   |
| Крыльцо | 01.11.1971 | 43 года | аварийное | Трещины, расколы                                                                                     |   |   |
| Кровля и ливнестоки |   |   | Аварийное | Вздутые поверхности (трещины) | 2013г.- ремонт (1 этап) |   |
| Фундамент | 01.11.1971 | 43 года | Удовлетворительное  | Мелкие трещины  в швах  м/д блоками |   |   |
| Лестницы |   | 43 года | Удовлетворительное |   |   |   |
| Перекрытия |   | 43 года |   | Трещины в местах сопряжения |   |   |
| Двери | 2011-2012г. | 2 года | Удовлетворительное | - |   |   |
| Окна | 01.11.1971 | 43 года | Аварийное (трещины в местах сопряжения) | +(частично) | Замена на пластиковые (частично) | 400000 |
| Групповые помещения | 1971(2011-2012г.) |   | Удовлетворительное | Частично (выпучивание штукатурки) | выпучивание штукатурки |   |
| Служебные помещения (кухня) | 1971г. (2011-2012г.) |   | Удовлетворительное | Частично |   |   |
| Подвал | 1971г. | 42 год | Удовлетворительное | Частично |   |   |
| Система канализации | 2011-2012г. |   | Удовлетворительное | - |   |   |
| Система водоснабжения | 2011-2012г. |   | Удовлетворительное | Частично (установка кранов перекрытия) |   |   |
| Система отопления | 01.11.1971/2011-2012. |   | Удовлетворительное | Частично (проржавели трубы) |   | 10000 |
| Электро проводка | 01.11.1971/2011-2012. |   | Удовлетворительное |   |   |   |
| Пожарная сигнализация | 2010г./2011-2012г. |   | Удовлетворительное | - |   |   |
| Хозяйственные постройки | 01.11.1971 | 43 года | Аварийное | Срочно, т.к. нет овощехранилища |   | 100000 |

За 2 года после капремонта (2011 – 2012) выявились следующие недостатки: появились трещины на стенах здания (группа №4,5), в полу (группа №2,3), протекла кровля (спальня гр.№4), замена окон в гр. №2,3,4,5 (окна находятся в аварийном состоянии, что представляет опасность для жизни и здоровья детей), заявки и ходатайства были поданы в УОА  неоднократно. На систему водоснабжения (общественные места) необходима установка кранов перекрытия, а в системе канализации – диагностика (в группах №2,3, в прачечной – запах канализации).  Хозяйственные постройки (сарай) находятся в аварийном состоянии, в связи с этим в ДОУ нет овощехранилища. Отсутствие, которого создаёт проблемы в хранении овощей, что может привести к нарушениям норм Санпина. Поданы заявки на установку видеонаблюдения по требованию прокуратуры.

**Анализ состояния оборудования и инвентаря**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Год ввода в эксплуатацию | износ | Необходимость замены (ремонт) | Общая потреб-ность | План на год | Факт выпол-нения | План будущего года |
| Технологическое  обору-        дование пищеблока | 1982,1990г.,2011-2012. |   | ремонт  эл. плит (замена) тенов, электрокомфорки и пакетного переключателя, замена кранов |   | Вытяжка производственная, водонагревательный бак, овощерезка | +/- | Приобрести:хлеборезку,овощерезку, тестомес (пред-писание Роспотребнадзора) |
| Технологическое обо-рудование прачечной | 2011 -2012гг. |   | замена тенов (2 стиральные машины, 2 водонагреватель-ных бака) |   | Промышленная стир. машина, утюги | - | промышленную стир. машину, утюги. |
| Санитарно-техническое оборудование | 2011-2012гг. |   | замена крана |   |   | + | Установка кранов перекрытия |
| Медицинское обору-дование | 2011-2012г. |   | - |   | Кварцевая лампа, ингалятор | + |   |
| Мебель | 2011-2012гг. |   |   |   | Приобрести до-полнительно: обеденные столы, стулья, кровати (в связи с увеличением кол-ва детей в ДОУ) | - | Приобретениедополнительное |
| Жесткий хозяйственный инвентарь |  2011-2012гг |   |   |   | Наплиточные котлы, посуду | + |   |
| Мягкий хозяйственный инвентарь | 2011 |   |   |   | Комплекты постельного белья | - | Комплекты постельного белья |
| Спортивный инвентарь | 2011г.2012-2013гг. |   |   |   | маты, мячи (орто-педические, футболь-ные, волейбольные), тренажеры | +/- | тренажеры, гим.палки, туннели,cкамейки, бе-говые дорожки, щит баскетболь-ный и волейбольный, гимнастические стенки, бумы  |
| Противопожарный инвентарь | 2010г.,2011-2012гг. |   | замена  огне-тушителя (акт не пригодности), шлангов |   | приобретение знаков (уличных) по предупреждению ку-рения | + | замена шлангов |
| Технические средства обучения | 2013-2014гг. |   |   |   | Экран,  ноутбук, компьютер | +/- | компьютер |
| Игрушки | - |   |   |   | Сухой бассейн,муз.инструменты, | - | Сухой бассейн,муз. инструменты, |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

В 2013 – 2014 гг. произведен ремонт: электр.плит (замена тенов на новой плите, электрокомфорки и пакетного переключателя ( на старой плите – 8000.00.руб)., замена кранов – 1000.00., замена тенов (на 2 стиральных машинах – 3.300 руб., 2 водонагревательных баках – 3.960. руб.) – сгорание тенов, анода, терморегуляторов (срок использования 1,5 – 2,5г.)

**Анализ состояния участка детского сада**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Год ввода (ремонт) | Состояние (удовлетвори-тельное/аварий-ное) | План ремонта (замены) на год | Факт выполнения плана | План будущего года |
| Ограждение участка | 01/11/1971г. | аварийное | подана заявка (неоднократно) в Уоадминистрации | отсутствует | Установка ограждения с западной стороны  учреждения, замена ворот, калитки |
| Покрытие территории | 01/11/1971г. | удовлетвори-тельное |   |   | Частично отремонтировать (аварийные участки -500м2) |
| Освещение участка | 01/11/1971г. | удовлетвори-тельное, но недостаточное | подана заявка (неоднократно) в Уоадминистрации | отсутствует | Установка дополнительного освещения |
| Веранды | 1971г./2012-13гг. | удовлетвори-тельное | покраска | + |   |
| Игровое оборудование | 2011-12/13гг. | удовлетвори-тельное, но недостаточное(частично) | оснащение | 50/50 | Продолжить оснащение(малые игровые формы-10шт.) |
| Оборудование с./п. | 2011-12/13гг. | удовлетвори-тельное, но недостаточное | оснащение | 50/50 | Продолжить оснащениескамейки, беговые дорожки, щит баскетбольный и волейбольный, гимнастические стенки, бумы |
| Оборудование т./п. (разметка) | 2011-12/13гг. | удовлетвори-тельное |   |   | Транспорт малой формы |
| Зеленые насаждения участка | 1971г./2012-13гг. | удовлетвори-тельное | Подана заявка на сухостой | отсутствует | Продолжить оснащение(цветников), клен, береза, дуб, ясень  |

За отчетный период в УОА г. Элисты поданы заявки:

 на установку ограждения с западной стороны учреждения;

на частичный ремонт асфальтового покрытия (500 м2);

на установку дополнительного освещения.

 **Анализ. Приобретение и ремонт за 2013-2014 учебный год: за счет УОА г. Элисты, за счет ДОУ.**

|  |  |
| --- | --- |
| за счет УОА г. Элисты | за счет ДОУ |
| замена тенов (2 водонагревательных бака) | вытяжка производственная, водонагревательный бак, кварцевая лампа, ингалятор, наплиточные котлы, посуда, маты, мячи (ортопедические), приобретение знаков (уличных) по предупреждению курения, экран,  ноутбук.  |